## Лист1
Станок | Дополнит. опции на станке | Входное напряжение станка | Номинальный ток станка | Мощность станка | Рекомендуемый автомат для подключения станка | Рекомендуемое сечение кабеля/ количество жил в кабеле | Плазменный источник | Входное напряжение источника, В | Номинальный ток источника, А | Мощность плазменного источника, кВт | Рекомендуемый размер автомата | Рекомендуемый размер плавких предохранителей (с задержкой срабатывания), А | Рекомендуемое сечение кабеля/ количество жил в кабеле
V-Series Plasma | нет | 220 Вольт | 10 Ампер | 2,2 кВт | 10-16 Ампер | 1,5 - 2 (мм2)/3 жилы, многопроволочный | PowerMax45A | 380/400 | 15.5 | 8 | 25 Ампер |  | 4 мм2 / 4 жилы, многопроволочный
V-Series Plasma | [6 empty] | PowerMax 65A | 380/400 | 27 | 15 | 32 Ампер |  | 4 мм2 / 4 жилы, многопроволочный
V-Series Plasma | [6 empty] | PowerMax 85A | 380/400 | 38 | 20 | 40 Ампер |  | 6 мм2 / 4 жилы, многопроволочный
V-Series Plasma | [6 empty] | PowerMax 105А | 380/400 | 44 | 30 | 50 Ампер | 50 | 10 мм2 / 4 жилы, многопроволочный
3000 Series Plasma | нет | 380 | 12,5 Ампер | 8,2 кВт | 25 Ампер | 4 (мм2)/ 4 жилы, многопроволочный | HPR 130 XD | 380/400 | 33 | 21.5 | 40 Ампер | 50 | 8 мм2 / 4 жилы, многопроволочный
[7 empty] | HPR 260 XD | 380/400 | 79 | 51.6 | 100 Ампер | 100 | 25 мм2 / 4 жилы, многопроволочный
6000 Series Plasma | да/нет | 380 | 25-42 Ампер | зависит от наличия и количества опций, ампераж может меняться, соответственно и автоматы и сечение кабеля |  |  | HPR 400 XD | 380/400 | 138 | 90.6 | 200/250 Ампер | 200 | 50 мм2 / 4 жилы, многопроволочный